Совет сельского поселения Кудашевский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан

РЕШЕНИЕ
_______________ 2016 г.

№ ____ 
с.Верхнекудашево

Об утверждении  муниципальной Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кудашевский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан на  2014 - 2020 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Градостроительным кодексом, Уставом сельского поселения Кудашевский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан Совет сельского поселения Кудашевский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан решил:

1. Утвердить муниципальную Программу комплексного развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кудашевский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан на  2014 - 2020 годы (прилагается).

3. Настоящее решение обнародовать на информационном стенде и на официальном сайте в сети Интернет администрации сельского поселения Кудашевский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан.

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава сельского поселения 

                              

 Р.А. Мустафина   

Программа 

комплексного развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кудашевский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан на 2014-2020 гг.

с. Верхнекудашево
2014 год

Паспорт

программы комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУДАШЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан 

на период 2014-2020 гг.

	Наименование программы
	- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кальтяевский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан на 2014-2020 гг.;

	Основание для разработки Программы
	- Федеральная целевая программа «Комплексная программа модернизации и реформирования ЖКХ на 2010-2020 годы.»

- Федеральный закон от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

-  Генеральный план развития муниципального образования.

	Заказчик Программы
	-  Администрация сельского поселения Кудашевский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан;

	Разработчик Программы 
	- отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан; - 

	Исполнители Программы
	- Администрация сельского поселения Кудашевский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан

	Цели Программы 
	Предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг потребителям при соответствии требованиям экологических стандартов. Комплексная модернизация и реконструкция существующей системы. Формирование экономических и организационных условий развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кудашевский сельсовет. 

Формирование и совершенствование экономических и организационных механизмов снижения стоимости услуг при сохранении объемов и качества предоставления услуг, устойчивости функционирования систем коммунальной инфраструктуры. 

Совершенствование экономических и организационных механизмов повышения энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры. 

Улучшение состояния окружающей среды, экологической безопасности, создание благоприятных условий для проживания людей. 

Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг на основе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. 

Повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой 

	Задачи Программы 


	- Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, повышение надежности и качества предоставляемых услуг;

- Совершенствование финансово-экономических, договорных отношений в жилищно-коммунальном комплексе, обеспечение доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных  услуг;

- Программное управление энерго- и  ресурсосбережением и повышением энергоэффективности;

- Повышение инвестиционной привлекательности коммуналь​ной инфраструктуры муниципального образования;
-Обеспечение сбалансированности интересов субъектов комму​нальной инфраструктуры и потребителей.

	Срок реализации Программы
	- Реализация программы планируется на 2014 – 2020 годы

	Источники финансирования Программы
	- Финансирование Программой осуществляется за счет средств  республиканского, муниципального бюджетов и внебюджетных источников;

- Объёмы финансирования ежегодно подлежат уточнению, исходя из возможности бюджетов на очередной финансовый год.

	Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы


	1. Снижение степени риска объектов коммунальной инфраструктуры, повышение надежности их работы; 

2. Развитие систем водоснабжения и улучшение качества питьевой воды; 

3. Повышение качества обслуживания населения; 

4. Повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой; 

5. Создание благоприятных и безопасных условий для жителей поселения, обеспечение питьевой водой; 

6. Приемка объектов в эксплуатацию; 

7. Наличие уличного освещения в населенных пунктах; 

8. Сбор и вывоз ТБО; 

9. Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кудашевский сельсовет, снижение эксплуатационных затрат; 

10. Устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека; улучшение экологического состояния окружающей среды; 

11. Развитие водоснабжения и водоотведения: 

- повышение надежности водоснабжения и водоотведения; 

- повышение экологической безопасности; 

- соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПин; 

- сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции; 

12. Утилизация твердых бытовых отходов: 

- улучшение санитарного состояния территории сельского поселения Кудашевский сельсовет; 

- улучшение экологической обстановки в сельском поселении Кудашевский сельсовет 

	Контроль за исполнением Программы


	Контроль за ходом реализации мероприятий Программы и организация комплексных проверок  возлагается на структуру по строительству и ЖКХ администрации муниципального района Татышлинский район, администрации сельского поселения Кудашевский сельсовет.  


1. Введение

       Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Градостроительным кодексом, Уставом сельского поселения Кудашевский сельсовет муниципального района Татышлинский район.

Разработка настоящей Программы вызвана необходимостью формирования современной системы ценообразования, обеспечения ресурсосбережения, формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций, формирования новых подходов к строительству жилых и социальных объектов, повышения эффективности градостроительных решений, развития конкуренции в сфере предоставления услуг.

            Программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кудашевский сельсовет  на 2014-2020 годы» определяет комплекс мероприятий, способствующих повышению качества предоставляемых коммунальных услуг, надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения, направленных на ликвидацию дотационности жилищно-коммунального хозяйства (далее ЖКХ) и способствующих режиму его устойчивого достаточного финансирования, а также обеспечивающих комфортные и безопасные условия проживания людей.

            Главным звеном программы является работа по модернизации оборудования, замене ветхих и устаревших сетей на современные, эффективные, с учетом внедрения ресурсосберегающих технологий и мер стимулирования энергосберегающих программ, возможности использования и привлечения предприятием ЖКХ всех доступных ресурсов, включая собственные, что позволит решить вопросы надежного и качественного обеспечения потребителей услугами жилищно-коммунального хозяйства.

2. Цели и задачи


Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в сельском поселении Кудашевский сельсовет муниципального района Татышлинский район является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.
      Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования являются:

1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем;
2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем с планом социально-экономического развития муниципального образования.
3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации;
4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных  услуг;
5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры;

       В Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включены мероприятия по повышению эффективности работы коммунального комплекса, которые представляют собой:

· перечень мероприятий по реконструкции, модернизации и капитальному ремонту систем коммунальной инфраструктуры;

· срок реализации мероприятий;

· финансовые потребности на реализацию мероприятий.

План мероприятий  разработан в целях повышения качества и надежности услуг, оказываемых в сфере жилищно-коммунального комплекса муниципального образования на основе анализа существующего состояния инженерных систем коммунальной инфраструктуры.

3. Характеристика сельского поселения Кудашевский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан
Площадь СП Кудашевский сельсовет составляет 122,70 кв.км. Оно расположено в северной части Республики Башкортостан. С запада поселение граничит с СП Курдымский сельсовет, с севера - с СП Аксаитовский сельсовет и Буль-Кайпановский сельсовет, с востока - с СП Верхнетатышлинский сельсовет, с юга – с Ялгыз-Наратский сельсовет и СП Шулгановский сельсовет.

Численность и состав населения

Сельское поселение объединяет 5 деревень: с.Верхнекудашево, д.Кардагушево, д.Арибаш, с.Арибашево, д.1-й Янаул, д.Новые Иракты. В 883 дворах проживают 2198 человека. В том числе:

- с.Верхнекудашево (1738 г.) - 881 человек;                         

- д.Кардагушево (1922 г.) - 228 человек;                           

- с.Арибашево (1742г.) – 228 человек;

- д.Арибаш (1913) - 639 человек;

- д.1-й Янаул (1922 г.) – 117 человек;

- д.Новые Иракты (1900 г.)- 15 человек;

в том числе:

- мужчины – 1065; 

- женщины – 1133;

- дети – 451; 

- молодежь с 18 до 35 лет - 307 ;

- рабочие – 962;

- пенсионеры – 478.

Описание природы: растительный и животный мир, климат, водоемы

Климат на территории СП Кудашевский сельсовет умеренно континентальный, лесостепная зона.

Растительность: смешанные леса с преобладанием осины, березы, дуба, клена. Из хвойных - сосна, ель, пихта.

Водоемы: по территории протекает река «Ари». Имеется несколько прудов и родников. Знаменитый в нашей округе родник «Акбай чишмэсе» отличается своей целебной водой. 

Животный мир: преобладают заяц, лиса, лось, кабан.

Наличие производственных и социальных объектов, их характеристики.
На территории СП Кудашевский сельсовет работают МБОУ СОШ с.Верхнекудашево с двумя филиалами в д.Кардагушево, д.1-й Янаул и МБОУ СОШ с.Арибашево. В них обучаются 268 учащихся и преподают 52 учителя. Имеется краеведческий музей. Работают 2 детских садика в с.Верхнекудашево и в д.Арибаш. Население пользуется услугами 9 частных магазинов  и 2 магазинами Татышлинского РайПО. Имеются 4 сельских клуба: в с.Верхнекудашево, в д.Арибаш, с.Арибашево и в д.Кардагушево на 600 посадочных мест, 2 библиотеки и 2 пункта выдачи книг. Радует своими выступлениями театральный коллектив. Население пользуется услугами 3 фельдшерско-акушерских пунктов. Имеются 2 почтовые отделения. В с.Верхнекудашево действуют 2 мечети: Верхнекудашевская и Нижнекудашевская.

В д.Арибаш работает ГУП РБ «Татышлинский лес». В его ведении находится 37522 га леса.

В СПК «Урал» работают 120 человек. Хозяйство имеет 2500 гектаров пахотных земель.
Жилищный фонд сельского поселения складывается из индивидуальных жилых домов с приусадебными участками. 

Общая площадь жилого фонда сельского поселения составляет - 41551 кв.м.

Жилой фонд обеспечен:
-системами водоснабжения отсутствуют %, 

-электроснабжения на 100 %,
-сети канализации отсутствуют.
В сельском поселении существуют сети инженерного электро-, водо-, газоснабжения. Централизованной канализации нет. 

Уличная сеть имеет линейное  построение. Ширина главных улиц колеблется от 15 до 20 метров. Ширина проезжих частей 3-6 м. Основные и главные улицы имеют асфальтовое покрытие. Тротуарное покрытие отсутствует. 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования населенного пункта – 54,8 км.
4. Территориальное планирование

В настоящее время действующими нормативно-правовыми актами по градостроительной деятельности на территории сельского поселения является Генеральный план 2014 года. 

Основными задачами генерального плана являются:

1) выявление проблем градостроительного развития территории, обеспечение решения на основе анализа параметров сложившейся среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также принятых градостроительных решений;

2) определение основных направлений и параметров пространственного развития муниципального образования, обеспечивающих создание инструмента управления развитием территории на основе баланса интересов федеральных, региональных и местных органов власти.

Генеральный план устанавливает:

1) функциональное зонирование территории поселения;

2) характер развития поселения с определением социально-культурных общественно-деловых центров;

3) направления развития различных типов жилищного строительства;

4) характер развития сети транспортных и инженерных узлов и коммуникации социальной и производственной инфраструктур;

5) характер развития средозащитной и реакреационной инфраструктуры.

Этапы реализации генерального плана, их сроки определяются органами местного самоуправления сельских поселений исходя из складывающейся социально-экономической обстановки поселения, финансовых возможностей местного бюджета, сроков и этапов реализации соответствующих федеральных и региональных целевых программ в части, затрагивающей территорию  поселения по годам.

5. Система теплоснабжения

Согласно данным, в настоящее время теплоснабжение общественных зданий и частично промышленных объектов осуществляется от индивидуальных котельных, в которых установлены котлы различных марок, работающих на природном газе и твердом топливе.

Отопление индивидуальной застройки в основном газовое от индивидуальных источников тепла (АОГВ), частично – печное.

Основными потребителями являются жилая застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, культуры и промпредприятия.

5.1. Проектные решения

Расходы тепла на отопление усадебной застройки определены в соответствии с СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» по укрупненным показателям, исходя величины общей площади. Расходы тепла на отопление и вентиляцию общественных зданий, определены как доля 25% от расходов тепла на секционную застройку.

Теплоснабжение отдельно стоящих общественных зданий и секционной застройки  на новых территориях проектом предусматривается от автономных теплоисточников, в качестве которых могут быть предложены сертифицированные модульные котельные в двухконтурном исполнении, работающие на природном газе низкого давления.

6. Система электроснабжения
Существующее положение

Собственная генерация электроэнергии в районе отсутствует. Обеспечение электроэнергией осуществляется от Кармановской ГРЭС (г.Нефтекамск).

Источником электроснабжения сельского поселения Кудашевский сельсовет являются трансформаторные подстанции ПС «Татышлы» 110/35/10 кВ, вводенной в эксплуатацию в 1977г. От подстанции, по сети линий ВЛ-10кВ напряжение подается в населенные пункты на трансформаторные подстанции (КТП), которых в поселении по данным паспорта Кудашевского сельсовета 28 объектов, к которым присоединены электроустановки потребителей. Размещение существующих подстанций приведено в графической части проекта.

Высоковольтных линий ВЛ-0,4-6-10 кВ в поселении насчитывается      104,4 км.

Техническим обслуживанием и эксплуатацией электрических сетей на территории поселения занимаются БашРЭС-Нефтекамск филиал ООО БашРЭС ОАО «Башкирэнерго» и ООО «ВЭС и ЖБ».

Проектные предложения.

Изменений в принципиальной схеме организации электроснабжения сельского поселения Кудашевский сельсовет проектом генерального плана не предусматривается. 

Для обеспечения электроэнергией планируемых для развития территорий поселения проектом генерального плана предлагается развитие сетей 10 кВ и 0,4 кВ с установкой в центрах нагрузок новых подстанций 10/0,4 кВ, для которых необходимо предусмотреть земельные участки при разработке проектов планировки территорий. Схемы электроснабжения территорий перспективного жилищного строительства разрабатываются в составе проектов планировки территорий на основании уточненных расчетных нагрузок и технических условий (рекомендаций) энергоснабжающей организации, в которых указываются точки присоединения к существующим сетям и сооружениям, а так же реконструктивные мероприятия, необходимые для обеспечения возможности присоединения. Все новые воздушные линии ВЛ 10 и 0,4 кВ рекомендуется выполнять с использованием СИП. В перспективе систему электроснабжения поселения рекомендуется оборудовать АСКУЭ.

В целом по поселению необходимо выполнить реконструкцию существующих сетей уличного освещения и предусмотреть 100% обеспеченность уличным освещением всех населенных пунктов.

В связи с постоянным ростом электрификации быта и соответствующим увеличением электрической нагрузки необходимо произвести реконструкцию сетей электроснабжения по территории населенных пунктов с увеличением сечения проводов и использованием СИП.

Прогнозируемый рост годового потребления электроэнергии на 1 жителя, в связи с ростом электрификации быта, оценочно принимаем равным 1,0%.

7. Комплексное развитие систем водоснабжения 
Хозяйственно-питьевое водоснабжение.

В населенных пунктах Кудашевского сельсовета водоснабжение населения осуществляется из индивидуальных или коллективных скважин. Водные ресурсы в децентрализованных и индивидуальных системах водоснабжения используются без очистки.

На всей территории поселения наблюдаются перебои с водоснабжением в засушливые летние периоды, что связано с пересыханием родников и уходом подземных вод на нижние горизонты.

Проектные предложения.

Проектом генерального плана прогнозируется незначительное уменьшение численности населения и соответствующее развитие жилищного строительства. В целом по поселению численность населения на расчетный срок прогнозируется на уровне 1900 человек. Проектом генерального плана предполагается, что на расчетный срок весь жилищный фонд и объекты общественного назначения в поселении будут оборудованы централизованным водоснабжением с вводами в здания. 

Для определения ориентировочных нормативных суточных расходов воды системы хозяйственно-питьевого водоснабжения в проекте генерального плана принято удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя в объеме 180 л. (табл.4 СниП 2.04.02-84*), которое включает в себя расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях. Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку, в расчете на одного жителя, принимается 70 л (прим.1 табл. 3 СниП 2.04.02.84*).

Проектом для обеспечения подачи планируемого объема воды питьевого качества на хозяйственно - питьевые нужды населения предлагается выполнить следующие мероприятия:

1. Осуществить строительство новых разводящих сетей с устройством вводов в дома в с.Верхнекудашево и с.Арибашево;
2. Строительство сетей водопровода и устройство напорно-регулирующих сооружений в с.Верхнекудашево и с.Арибашево.

Подключение остальных населённых пунктов к централизованному водоснабжению возможно за расчётным сроком, при подготовке соответствующей документации.

При проведении работ рекомендуется применение полиэтиленовых труб, что позволит минимизировать потери воды в системах водопровода и значительно увеличить срок эксплуатации трубопроводов. На уличных водопроводных сетях необходимо предусмотреть установку пожарных гидрантов в соответствии с требованиями нормативно-технических документов.

Основными мероприятиями по энергосбережению в сфере водоснабжения являются:

· увеличение бюджетного финансирования;

· выполнение гидравлических расчетов и наладки систем по фактическому состоянию оборудования и трубопроводов;

· применение водоводов из пластиковых материалов;

· установка регуляторов давления и вантузов;

· установка приборов учета потребления воды;

· пересмотр тарифов водопотребления в коммунальном секторе;

· создание условий для материальной заинтересованности потребителей при установке приборов учета водопотребления;

-
внедрение инновационных решений и технологий во всех циклах использования водных ресурсов.

8. Комплексное развитие системы газоснабжения

Существующее положение.

На момент разработки генерального плана в Кудашевском сельсовете жилой фонд в основном оборудован индивидуальными отопительными приборами. В домохозяйствах в качестве топлива также используется природный газ. Для горячего водоснабжения используются двухконтурные твердотопливные котлы, а так же электрические проточные и емкостные водонагреватели.

Остальной жилищный фонд отапливается с помощью печного отопления.

Недостаточный уровень обеспечения отоплением жилищного фонда связан в первую очередь с неполным подключением населения к единой газовой сети муниципального района (к газопроводу подключено только сёла Верхнекудашево).

Проектные предложения.

Увеличение площади жилищного фонда планируется за счет строительства индивидуальных жилых домов усадебного типа. Для отопления жилищного фонда и объектов общественного назначения малой площади проектом генерального плана предлагается использование индивидуальных газовых теплогенераторов. Крупные объекты общественного назначения предлагается отапливать от автономных теплоисточников, в качестве которых возможно применение встроено-пристроенных или отдельно стоящих модульных шкафных котельных, что позволит минимизировать протяженность тепловых сетей и соответствующие теплопотери. В случае компактного размещения объектов возможно устройство группового теплоисточника. Решения по организации теплоснабжения перспективных объектов общественного назначения должны быть приняты на стадии разработки проектов планировки территорий.

К расчетному сроку планируется доведение до 100% обеспеченности газом жилищного фонда всего поселения. 

В связи с прогнозируемым увеличением расхода газа после утверждения генерального плана поселения, необходимо выполнить корректировку проекта расчетной схемы газоснабжения Татышлинского района и разработать расчетную схему распределительных газопроводов с размещением газорегуляторных пунктов для населённых пунктов Кудашевского сельсовета.

Для развития теплоснабжения и обеспечения газификации поселения, проектом генерального плана предлагаются следующие мероприятия:

1. выполнение работ по реконструкции автономных котельных с модернизацией установленного оборудования с перспективой перевода котельных на газообразное топливо при газификации населенных пунктов;

2. с привлечением специализированной организации выполнить разработку расчетных схем газоснабжения населенных пунктов с учетом перспективы их развития, в соответствии с показателями генерального плана;

3. при разработке расчетных схем газоснабжения населенных пунктов следует предусмотреть возможность поэтапного строительства сети распределительных газопроводов с учетом финансовых возможностей бюджета и населения;

4. строительство наружных подземных газопроводов рекомендуется осуществлять из полиэтиленовых труб, которые имеют длительный срок службы и не требуют устройства установок защиты от коррозии.
9. Комплексное развитие системы утилизации (захоронения) ТБО

Приоритет в регулировании деятельности по обращению с отходами производства и потребления принадлежит Федеральному Закону от 24 июня 1998 г. № 89 «Об отходах производства и потребления», который определяет правовые основы обращения с отходами производства и потребления на территории РФ.

Источниками образования твердых бытовых и приравненных к ним отходов являются: население, учреждения и предприятия общественного назначения и промышленные предприятия, осуществляющие свою деятельность на территории сельского поселения Кудашевский сельсовет муниципального района.

Очистка территории сельского поселения Кудашевский сельсовет муниципального района - одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды.

В свою очередь  на площадке для временного хранения твёрдых бытовых отходов проведены мероприятия по содержанию и наведению на них чистоты и порядка, складирования отходов в отвалы. Вывоз твёрдых бытовых отходов от населения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц осуществляется самостоятельно. Отходы на свалках складируются на грунт с соблюдением условий, обеспечивающих защиту от загрязнения атмосферы, почвы прилегающих участков, поверхностных и грунтовых вод, препятствующих распространению болезнетворных микроорганизмов. Производится уплотнение ТБО, позволяющее увеличить нагрузку отходов на единицу площади сооружения и обеспечивающее экономное использование отведенного земельного  участка, что позволит увеличит срок эксплуатации объектов.

В целях повышения эффективности системы санитарной очистки территории поселения от твердых бытовых отходов необходимо включить в проект «Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры» следующие мероприятия:

1.  Обеспечить выполнение работ за счёт программных денежных средств выделяемых из федерального бюджета на строительство современного полигона по переработке и утилизации твёрдых бытовых отходов (в том числе строительство наблюдательных скважин, дезбарьера).

2.  Оформить в установленном порядке пакет разрешительных документов на эксплуатацию свалки.

Потребителями данной услуги являются:

-  население;

-  юридические лица и индивидуальные предприниматели.

-  муниципальные учреждения.

Обеспечение финансовых потребностей на реализацию мероприятий. Затраты на реализацию мероприятий программы развития системы утилизации (захоронения) ТБО определены как затраты на проведение  всех видов мероприятий по содержанию временных площадок и на внедрение комплекса энергосберегающих мероприятий.

2

